Wrocław, 31.01.2020r.

Zamawiający:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Jastrzębia 24

53-148 Wrocław

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Montaż systemu klimatyzacji w budynku WFOŚiGW we Wrocławiu 
przy ul. Jastrzębiej 24.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji  w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 24. Zamówienie obejmuje montaż klimatyzacji. Dostarczona w ramach niniejszego zamówienia klimatyzacja powinna spełniać min. następujące wymagania:

    - klimatyzacja stała;

    - dostosowana do pracy w pomieszczeniu biurowych o powierzchni ok. 10 - 20 m2;

    - dostosowana do pracy w trybie ciągłym, całorocznym;

    - w jednostkach wewnętrznych nawiew wielostronny, sterowanie indywidualne dla każdej jednostki, wylot powietrza zapobiegający zanieczyszczeniu sufitu;

    - nominalna wydajność chłodnicza urządzeń wewnętrznych -  min. 1800 W, nominalna wydajność grzewcza -  min. 2000 W – dostosowane do wielkości poszczególnych pomieszczeń;

    - ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia / grzania przy każdym trybie pracy dla urządzeń wewnętrznych – do 30 dB

    - klasa energetyczna grzania – min. A+

    - klasa energetyczna chłodzenia - min A++

    - jednostki zewnętrzne do zamontowania w miejscach najmniej widocznych na budynku, do wykorzystania zamawiający oddaje dwa tarasy, na których mogą zostać umieszczone jednostki zewnętrzne;

W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do siedziby zamawiającego, zamontowania we wskazanym budynku, przeprowadzenia rozruchu i regulacji całego systemu klimatyzacji oraz do przeprowadzenia krótkiego instruktażu z obsługi dostarczonych urządzeń.

Zamówienie jest udzielane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na fakt iż obiekt jest wpisany do gminnego rejestru zabytków miasta Wrocław, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i  pozwolenia na przeprowadzenie prac w budynku, w tym od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  we Wrocławiu. Wykonawca sporządzi dokumentację projektową instalacji, którą przekaże Zamawiającemu.

Wykonane prace związane z montażem klimatyzacji nie mogą zaburzać estetyki budynku i pomieszczeń. Zamawiający zaleca wykorzystanie szybów kominowych, istniejących rynienek z okablowaniem oraz istniejących otworów w celu ograniczenia ilości dodatkowych wierceń w ścianach budynku. Jednostki wewnętrzne musza być estetyczne i komponować się wizualnie z pomieszczeniami.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w którym będzie montowana klimatyzacja w celu doboru odpowiednich urządzeń, po uprzednim kontakcie telefonicznym z zamawiającym. Wykonawca, przed złożeniem oferty, jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją i lokalizacją pomieszczeń w budynku, gdzie będą prowadzone prace montażowe. Dokumentacja na wniosek Wykonawcy, zostanie udostępniona przez wyznaczonym pracowników zamawiającego.

Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na dostarczony system klimatyzacji (wszystkie urządzenia) oraz wykonane prace na okres min. 24 m-ce. Zgłoszenia dot. awarii w okresie gwarancyjnym będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i potwierdzane tą samą drogą przyjęcie zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie do 4 godzin. Maksymalny czas oczekiwania na serwis wynosi 24 godziny. Wymontowane, uszkodzone części zamienne, podzespoły, zużyty środek chłodniczy Wykonawca zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W czasie trwania gwarancji wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe, zgodnie z wymaganiami producenta, w celu utrzymania gwarancji.

2. Zasady i wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

  - W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowych urządzeń o parametrach zgodnych z określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i ofercie wykonawcy.

  - Urządzenia dostarczone przez wykonawcę będą posiadały pełną dokumentację tj. w szczególności książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim.

  - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie:

- Etap I - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wydanie jej   Zamawiającemu wraz z wszelkimi decyzjami administracyjnymi w tym od konserwatora zabytków uprawniającymi do wykonania robót budowlanych - w terminie dwóch od podpisania umowy.

- Etap II - zakończenie robót budowlanych do trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z zamawiającym dokładnego terminu dostawy i montażu. Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym, wykonawca musi uzgodnić z zamawiającym terminy prowadzenia prac aby nie zakłócać funkcjonowania obiektu.

  - Dostawa nastąpi do siedziby zamawiającego zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 24.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze vat po zrealizowaniu zamówienia i wystawieniu faktury vat, w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku zamawiającego. Podstawa do wystawienia faktury będzie podpisany przez zamawiającego i wykonawcę protokół odbioru.

  - W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązuje się do dokonywania nieodpłatnych napraw wadliwego  lub uszkodzonego sprzętu, które nie wynikają z winy użytkownika. Udowodnienie wyżej wymienione leży po stronie wykonawcy.

  - Zamawiający nie jest  zobowiązany do przechowywania oryginalnych opakowań zakupionego sprzętu. W razie potrzeby transportu wykonawca sam zabezpieczy reklamowany sprzęt

  - Wykonawca zobowiązuje się do szczególnej ochrony danych osobowych zamawiającego w przypadku ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych, do zachowania ich w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- Etap I - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wydanie jej   Zamawiającemu wraz z wszelkimi decyzjami administracyjnymi w tym od konserwatora zabytków uprawniającymi do wykonania robót budowlanych - w terminie dwóch od podpisania umowy.

- Etap II - zakończenie robót budowlanych do trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedno zamówienie polegające na montażu systemu klimatyzacji stałej, która odpowiada rodzajem klimatyzacji będącej przedmiotem zamówienia.

Wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązany są złożyć wykaz robót budowlanych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

5. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena – 90%, okres gwarancji – 10%

6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- formularz ofertowy wg załączonego wzoru;

- wykaz zrealizowanych zamówień wg załączonego wzoru;

- szczegółowy opis, wykaz i wycenę urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzacji;

6. Sposób obliczania ceny w składanej ofercie:

Cena podana w ofercie musi być ceną brutto (z wliczonym podatkiem vat) wyrażoną w polskich złotych cyfrowo i słownie. Cena musi zawierać wszystkie elementy związane z realizacją zamówienie, tj. w szczególności: cenę zakupu klimatyzacji, koszt dostawy urządzeń do siedziby zamawiającego we Wrocławiu, wszystkie niezbędne roboty związane z montażem klimatyzacji, przeglądy gwarancyjne oraz wszelkie inne czynniki mające wpływ na realizację zamówienia. Podana cena jest niezmienna.

7. Wybór oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymagane warunki, która uzyska najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert.

Złożone oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

- w kryterium cena najwyższą ilość punktów tj. 90 uzyska oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:

cena najniższa ze złożonych ofert / cena z ocenianej oferty x 90.

- w kryterium okres gwarancji najwyższą ilość punktów tj. 10 uzyska oferta z najdłuższym okresem gwarancji , pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:

okres gwarancji z ocenianej oferty/ okres gwarancji najdłuższy z ofert x 10.

Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu dostosowania przedstawionych rozwiązań technicznych do potrzeb. Po przeprowadzeniu negocjacji Wykonawcy przedstawią oferty ostateczne.

8.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

- Termin złożenia oferty:  do dnia 11.02.2020r. do godz. 10.00. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje wpływ do zamawiającego.

- Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail krepa@fos.wroc.pl lub złożyć w formie pisemnej w sekretariacie WFOŚiGW we Wrocławiu,  
ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław.

  - Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Pan Dariusz Speruda tel. 71 333 09 36 e-mail dsperuda@fos.wroc.pl, Pan Jarosław Lackowski, tel. 71 333 09 40 e-mail: jlackowski@fos.wroc.pl , Pani Katarzyna Repa – Gruszczyńska, tel. 76 862 92 19 wew. 103, e-mail krepa@fos.wroc.pl.

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Kasztelowicz

Załącznik:

Wzór formularza ofertowego

Projekt umowy