Załącznik

do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków WFOŚiGW/NFOŚiGW

w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

 Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - **2022**.”

|  |
| --- |
| **Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych**  |
|  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty**  |
| 1 | 2 | 3 |
| **Wyposażenie osobiste ochronne strażaka** |
| 1. | Ubranie specjalne | Min. Dwuczęściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 2. | Buty specjalne strażackie skórzane | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 3. | Buty specjalne strażackie gumowe | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 4. | Rękawice specjalne | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 5. | Kominiarka niepalna strażacka | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 6. | Hełm strażacki | Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 7. | Ubranie koszarowe  | Minimum trzyczęściowe (bluza, spodnie , czapka koszarowa)  |
| 8. | Spodnie pilarza |   |
| 9. | Wodery |   |
| 10. | Kombinezon ochronny na owady | Min. trójwarstwowy. |
| 11. | Aparat powietrzny nadciśnieniowy | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 12. | Butla do aparatu powietrznego |   |
| 13. | Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 14. | Sygnalizator bezruchu | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 15. | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym |   |
| **Sprzęt łączności** |
| 1. | Radiotelefon przenośny | Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych. |
| 2. | Ładowarka do radiotelefonu przenośnego |   |
| 3. | Radiotelefon przewoźny | Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych. |
| 4. | System selektywnego alarmowania |   |
| 5. | Megafon |   |
| 6. | Syrena alarmowa |   |
| **Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej** |
|  |
| 1. | Drabina przenośna ratownicza | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 2. | Agregat prądotwórczy | Jedno lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA |
| 3. | Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych | Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 4. | Motopompa pożarnicza | Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 5. | Pompa pływająca | Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 6. | Zbiornik przenośny na wodę | Pojemność zbiornika min. 2000 dm3 |
| 7. | Wąż ssawny | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 8. | Wąż tłoczny | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 9. | Smok ssawny | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 10. | Prądownica wodna | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 11. | Prądownica pianowa | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 12. | Wytwornica piany | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 13. | Kurtyna wodna | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 14. | Zasysasz liniowy | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 15. | Rozdzielacz | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 16. | Zbieracz | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 17. | Stojak hydrantowy | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 18. | Tłumica |   |
| 19. | Topór/inopur/siekierołom/narządzie wielofunkcyjne |   |
| 20. | Pilarka do drewna | Moc silnika min 2,2 kW. |
| 21. | Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych | Moc silnika min. 4,0 kW. |
| 22. | Piła tarczowa do stali i betonu | Moc silnika min. 3,0 kW. |
| 23. | Detektor prądu przemiennego |   |
| 24. | Detektor do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla | Wielo lub jednogazowy |
| 25. | Wentylator oddymiający | Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h |
| 26. | Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej |   |
| 27. | Sprzęt do oznakowania terenu akcji |   |
| 28. | Parawan ochronny |   |
| 29. | Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG |   |
| 30. | Siodełko wężowe |   |
| 31. | Mostek przejazdowy |   |
| 32. | Sito kominowe |   |
| 33. | Spalinowy opryskiwacz plecakowy | Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3 |
| 34. | Bosak dielektryczny |   |
| 35. | Nożyce dielektryczne |   |
| 37. | Latarka kątowa |   |
| 38. | Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów |   |
| 39. | Podpora stabilizująca |   |
| 40. | Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie |
| 41. | Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m |   |
| 42. | Wysokociśnieniowy agregat wodno– pianowy do samochodu pożarniczego |   |
| 43. | Ratowniczy sprzęt hydrauliczny |   |
| 44. | Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem |   |

\* W oparciu o indywidualną decyzję Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, Fundusz może sfinansować inny sprzęt, wyżej niewymieniony, przeznaczony do podniesienia gotowości bojowej *Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych* z terenu województwa dolnośląskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, co do zasadności danego zakupu.